## Slide 1: 機房與帳號權限管理系統
資訊部 · 系統說明
機房異動申請、帳號權限管理、機房巡檢
作業流程、角色定義與功能說明
需求提出：資訊治理組 ｜ 開發：資訊部
Notes: 說明這套系統的範圍、角色分工、主要作業流程，以及分兩階段的功能範圍。

## Slide 2: 重點摘要
1
做什麼
新增「帳號權限管理」與「機房巡檢」兩個模組，並全面翻寫「機房異動申請」。三個模組共用同一個登入頁與角色權限。
2
誰來用
全資訊部同仁都能申請；核准與執行依職位分工，共 9 種角色。人員異動只需調整角色名單，不需改程式。
3
管控重點
每一步都記錄實際操作人與時間；執行後由資訊治理複驗，通過才交付帳號；帳號到期自動標示並 Email 通知。
4
分兩階段
第一階段：帳號申請與簽核、到期管理、機房巡檢、機房異動申請翻寫。第二階段：定期權限審查、緊急存取、統計與匯出。
Notes: 四個重點：範圍、角色、管控、分階段。後面各頁依序展開。

## Slide 3: 系統範圍：三個模組
機房異動申請
全面翻寫
帳號權限管理
新增
機房巡檢
新增
三個模組共用同一個登入頁、角色權限與 Email 通知
帳號權限管理涵蓋 8 種帳號類別，全部走同一套流程；優先開放主機、資料庫、機房門禁卡
主機帳號
優先開放
資料庫帳號
優先開放
機房門禁卡
優先開放
應用系統帳號
後續開放
服務帳號
後續開放
網路設備帳號
後續開放
廠商/委外帳號
後續開放
憑證/金鑰
後續開放
任何類別都可標記「特權」（例如 root、sa）。特權帳號、重要資產（H01、H05、S01）與機房門禁卡，須每半年審查一次。
Notes: 8 種類別全部開發，優先開放主機、資料庫、機房門禁卡三種；其餘五種後續開放只需調整設定。下一頁是 8 種類別的完整說明。

## Slide 4: 可申請的帳號類別
帳號類別 | 說明 | 執行人 | 開放
主機帳號 | 伺服器作業系統的登入帳號，例如 root、Administrator | Alex | 優先開放
資料庫帳號 | 資料庫的連線與管理帳號，例如 sa | Terry、Michael | 優先開放
機房門禁卡 | 機房實體門禁，分「僅測試區」與「機房完整權限」 | Alex、Alan | 優先開放
應用系統帳號 | 業務系統的登入帳號 | Alex | 後續開放
服務帳號 | 程式或排程使用的系統帳號 | Alex、Alan | 後續開放
網路設備帳號 | 交換器、路由器、防火牆的管理帳號 | Alex | 後續開放
廠商/委外帳號 | 外部廠商維護時使用的帳號 | Sage | 後續開放
憑證/金鑰 | SSL 憑證、API 金鑰等 | Alex、Alan | 後續開放
8 種類別走同一套流程；後續開放只需調整設定，不需修改程式。
Notes: 執行人依帳號類別分派。Alex 負責其中 6 種類別的執行，後續開放時要留意工作量。

## Slide 5: 機房異動申請為什麼要全面翻寫
不翻寫就無法上線
程式語言不同
與新模組使用不同語言，無法放在同一套系統中一起上線
無法共用登入頁
舊版不動，就無法與新模組使用同一個登入頁面
目前不符規範
未使用資料庫
資料不在資料庫中，不符合公司系統規範
帳密存放在文字檔
使用者帳號密碼存放在文字檔（密碼有加密），不易備份與稽核
翻寫後一併解決
角色權限只維護一套
同一批主管兩邊都要簽核，人員異動只需改一個地方
稽核紀錄標準一致
都記錄實際操作人與時間，紀錄不可修改
待辦簽核合一
所有待簽的單集中在同一張清單
只維護一套技術
不必同時維護兩種語言、兩套架構
Notes: 前四點說明為什麼一定要做：不翻寫無法上線，而且現況不符規範。後四點是翻寫之後一併得到的效益。

## Slide 6: 角色定義：9 種角色
角色 | 負責事項 | 目前人員
一般人員 | 送出申請、查詢與處理自己的申請 | 全資訊部同仁
機房管理員 | 第 2 關核准 | Alex、Alan
Infra 主管 | 第 3 關核准；（第二階段）半年審查、緊急存取核准 | Terry、Wensen
資訊治理 | 第 4 關核准、第 7 關複驗 | Molly、Cathy、Kevin
資訊主管 | 第 5 關核准；（第二階段）緊急存取核准 | Gary
資訊治理主管 | 查詢角色異動紀錄；（第二階段）半年審查、緊急存取核准 | Molly
帳號清冊檢視 | 查看完整帳號清單；（第二階段）匯出 | Gary、Terry、Molly
巡檢人員 | 填寫巡檢、查詢紀錄、標記異常已處理 | Alex、Alan、Kevin、Terry、Wensen、Gary、Molly
系統管理員 | 維護角色名單與執行人；突發狀況可切換身分操作 | Hank（暫定）
Notes: 角色代表職位，系統依角色判斷權限，不寫死人名。一位同仁可以同時擁有多個角色。

## Slide 7: 角色設計原則
1
角色不寫死人名
系統依「角色」判斷誰能做什麼；人員異動時調整名單即可，不需修改程式。
2
一人可有多個角色
例如 Molly 同時是資訊治理、資訊治理主管、帳號清冊檢視與巡檢人員。
3
角色異動有紀錄
誰在何時把誰加入或移出哪個角色、原因為何，資訊治理主管可以查詢。
4
有些權限只開給特定幾位
例如完整帳號清單只開給 Gary、Terry、Molly，與職位不完全對應，所以獨立成角色。
Notes: 執行人不屬於核准角色，依帳號類別分派，見「可申請的帳號類別」那一頁。

## Slide 8: 帳號申請：7 關流程
1
申請人
填申請表
2
機房管理員
核准／退件
3
Infra 主管
核准／退件
4
資訊治理
核准／退件
5
資訊主管
核准／退件
6
執行人
建立帳號＋上傳佐證
帳號此時生效
7
資訊治理
複驗通過／退回
交付使用者
系統外作業
退件
第 2～5 關任一關可退件，須填原因；只有原申請人能修改重送，回到第 1 關重新開始。
複驗不通過
須填原因。帳號已建立但暫不交付，退回執行人修正後再複驗。
交付在系統外
複驗通過後的交付在系統外進行，系統不經手帳號密碼。
Notes: 第 2～5 關與第 7 關只做審核，不需填寫，只有退件或退回時要填原因。帳號在執行人建立時就已生效；複驗是確認建立的內容正確後，才交付給使用者。停用與刪除在執行人完成時生效，複驗是事後核對。

## Slide 9: 申請表要填什麼
帳號資訊
帳號類別
帳號名稱
所屬系統/設備
使用人
使用人/保管人
所屬單位
聯絡方式
權限
權限範圍
存取對象
資產分類碼
是否特權
期限與原因
有效期限
申請原因
附件（選填）
唯一性聲明
機房門禁卡 不填帳號名稱與所屬系統，改填門禁範圍與使用人 Email；卡號由執行人刷卡後登記。
Notes: 申請表共 16 個欄位，分成四組。送出前須勾選帳號唯一性聲明，帳號不得共用或轉借。

## Slide 10: 五種申請類型
類型 | 用途 | 流程
新增 | 建立新帳號 | 7 關
修改 | 調整權限、使用人等內容 | 7 關
停用 | 停用帳號 | 7 關
重新啟用 | 將已停用的帳號恢復 | 7 關
刪除 | 帳號不再使用；資料保留供稽核 | 7 關
停用、刪除在執行人完成時生效，複驗為事後核對
到期就是到期
例如廠商臨時來支援，開通一個期限一週的帳號。到期就標示為已逾期，只能停用或刪除；需要延長就重新提出新增申請。
一次只能有一筆
同一帳號若已有申請在處理中，不能再提出第二筆，避免兩張單互相衝突。
Notes: 除了新增，其他四種都要針對一筆既有帳號提出。刪除不會真的刪掉資料，只是狀態改為已刪除，歷史紀錄保留供稽核。

## Slide 11: 流程中的管控設計
1
每一關都記錄實際操作人與時間
不是只記「這一關由某幾個人負責」
2
複驗通過才交付帳號
資訊治理核對執行人的佐證與申請內容相符，才把帳號交給使用者
3
人員異動以當下名單為準
單子卡在某一關時若換人，由新任者簽；已完成的簽核不受影響
4
所有權限由系統後端檢查
不只是隱藏按鈕；知道網址也看不到別人的申請單
5
送出前勾選帳號唯一性聲明
依存取控制管理程序書 5.3.4，帳號不得共用或轉借
機房門禁卡的差異
卡號要等執行人實際刷卡才知道，所以申請時不填，由第 6 關執行人登記。
門禁範圍分「僅測試區」與「機房完整權限」（兩道門），調整範圍走「修改」即可，不需換卡。
門禁卡一律納入半年審查。
Notes: 第一點是整套系統的稽核基礎：任何「誰做了這件事」都記錄當下實際操作的人。

## Slide 12: 到期管理
第一階段
已核准
到期前 7 天
Email 提醒
已逾期
Email 通知
停用或刪除
提出申請
每日凌晨檢查
到期日已過
Email 通知
時間點 | 寄給誰
到期前 7 天 | 原申請人、執行人、資訊治理組
轉為已逾期當天 | 原申請人、執行人、資訊治理組
每週一 | 資訊治理組：所有已逾期但尚未停用或刪除的帳號（彙總一封）
為什麼是「已逾期」而不是「已停用」
系統負責登記與簽核，不會直接關閉實際的資料庫帳號或門禁卡。若系統自行標成已停用、實際帳號卻還能用，紀錄就與現實不符。
因此到期時標示已逾期，提醒相關人員提出停用或刪除申請。
Notes: 到期只寄三種信，已逾期之後不再每天寄，避免被當成垃圾信；改為每週一彙總給資訊治理組追蹤。

## Slide 13: 定期權限審查：對象與審查狀態
第二階段
符合任一條件的帳號，每 180 天由兩位主管雙簽確認一次
資產分類 H01、H05、S01
與營運直接相關
機房門禁卡
實體安全
標記為特權帳號
例如 root、sa
對應 SR-008-A04「至少每半年清查帳號與權限，交由權責單位覆核」
審查狀態 | 條件 | 通知
正常 | 距下次應審查日超過 30 天 | —
待複審 | 30 天內，進入兩位審查人的待辦 | Email 兩位審查人
逾期未審 | 超過 180 天仍未完成雙簽 | 併入每週一彙總信
審查異常 | 被駁回 | Email 原申請人、資訊治理組
審查期間帳號照常可用 系統不會停用實際帳號，只是標示審查狀態並通知審查人。
Notes: 審查狀態與帳號狀態是分開的：一個 root 帳號可以同時是「已核准」加「待複審」。第一階段就會開始記錄審查起算日，第二階段上線時 180 天週期已經在計算。

## Slide 14: 定期權限審查：流程
第二階段
每日檢查
距下次應審查日
30 天內
待複審
Email 兩位審查人
Infra 主管
Terry 或 Wensen
簽核／駁回
資訊治理主管
Molly
簽核／駁回
審查完成
下次應審查日
往後 180 天
審查異常
Email 原申請人、資訊治理組
提出修改或停用申請
走完流程
異常解除
任一人駁回並填原因
兩位審查人各簽一半、順序不限，兩人都通過才完成。標記異常期間，任何人要核准該帳號的異動都會先看到警示；超過 180 天仍未完成雙簽，列為「逾期未審」並併入每週一彙總信。
Notes: 審查完成後，下一輪會在 150 天後（距下次應審查日 30 天）自動再進入待複審。

## Slide 15: 緊急存取
第二階段
系統當機等來不及走正常簽核時使用：先啟用，主管 24 小時內事後處理
送出即生效
填類別、帳號或系統
緊急事由、預估時長
申請人回報
填有無異動
受影響帳號與說明
主管處理
24 小時內
補核准／退回
補核准
退回
填原因，結案填調查結果
逾期未處理
列入異常追蹤
核准資格：資訊主管、資訊治理主管、Infra 主管。由實際操作的申請人回報這次有沒有異動帳號，主管負責核對；退回的案件須由主管結案並說明調查結果。
Notes: 預估使用時長由申請人選，補核准期限固定 24 小時，兩者不相關。

## Slide 16: 機房巡檢
第一階段
填寫 14 項
逐項勾選正常／異常
正常結案
無異常
有異常
填異常原因
處理異常
填處理方式與結果
異常已排除
全部處理完
送出後不可修改結果，只能補填處理結果，確保紀錄可作為稽核證據
甲、機房環境設施（10 項）
溫度、溼度、UPS 電力、UPS 電池、精密空調、消防偵煙、滅火系統、門禁、監視、漏水偵測
乙、資訊設備面板（4 項）
交換器、路由器/防火牆、伺服器、儲存陣列的告警燈號
Notes: 巡檢狀態依處理進度自動轉換，不需人工調整。能查詢巡檢紀錄的人都能填寫巡檢。

## Slide 17: 功能清單
第一階段
機房異動申請（翻寫）
依原有作業
首頁儀表板
所有人
帳號申請
所有人
我的申請單
所有人（只看自己的）
待辦簽核
依角色自動列出
完整帳號清單與歷史
帳號清冊檢視
到期提醒與 Email 通知
自動
機房巡檢
巡檢人員
資產分類說明
所有人
角色維護、切換身分
系統管理員
第二階段
定期權限審查
主管
緊急存取
申請：所有人
核准：主管
統計頁
所有人
匯出（Excel）
帳號清冊檢視、巡檢人員
Notes: 右欄是可使用者。所有權限都由系統後端檢查。

## Slide 18: 分階段範圍
第一階段
機房異動申請全面翻寫
帳號申請：8 種類別（優先開放主機、資料庫、機房門禁卡）、5 種申請類型
7 關簽核、到期管理與 Email 通知
待辦簽核、首頁、帳號清單與歷史
機房巡檢
角色權限與執行人
第二階段
定期權限審查
緊急存取
統計與匯出
後續評估
AD 登入
代理人
人員離職處理
既有帳號資料轉入
Notes: 第一階段完成後，第二階段的定期權限審查可以直接接上，因為第一階段就會開始記錄每個帳號的審查起算日。